校保字〔2015〕3号

南方医科大学关于转发广州市公安消防局

《广州市消防安全重点单位群众性活动

消防监督管理指导意见》的通知

学校机关各部（处、室），各学院、附属医院，就业指导中心，顺德校区管委会，基因工程研究所：

为进一步加强学校各单位举办大型群众性活动消防安全监督管理，确保各项活动消防安全，凡是举办的活动每场次参加人数达到1000人以上的，承办单位应当在活动举办前10个工作日向学校保卫处提交活动相关材料经审核后报广州市公安消防局进行备案。

现将《广州市消防安全重点单位群众性活动消防监督管理指导意见》转发给你们，请各单位认真组织学习，严格按照通知要求落实。

南方医科大学

2015年4月10日

（联系人：张广辉，联系电话：648505）

南方医科大学党政办公室                  2015年4月10日印发

广 州 市 公 安 消 防 局

关于印发《广州市消防安全重点单位群众性活动消防监督管理指导意见》的通知

各市管消防安全重点单位：

现将《广州市消防安全重点单位群众性活动消防监督管理指导意见》印发给你们，请各单位组织认真学习，按照指导意见的要求执行。

附件：《广州市消防安全重点单位群众性活动消防监督管理指导意见》

广州市公安消防局

2015年3月20日

广州市消防安全重点单位群众性活动消防监督管理指导意见

为进一步加强对本市消防安全重点单位举办群众性活动消防监督管理，确保重点单位的各项活动消防安全，根据有关法律、行政法规，结合本市实际情况，制定本指导意见。

第一章  总  则

第一条  本指导意见适用于在本市行政区域内所有消防安全重点单位举办群众性活动的消防安全管理。

第二条  本指导意见所称群众性活动包括：

（一）大型活动，是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动：

1、体育比赛活动；

2、演唱会、音乐会等文艺演出活动；

3、展览、展销等活动；

4、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动；

5、人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。

（二）临时展销，是指租用、借用或者以其他形式临时占用场所、场地，面向社会公众举办的小型文艺演出、体育比赛、展览展销、招聘会等群体性活动。

第三条  群众性活动消防安全工作应当遵循安全第一、预防为主的方针。

承办单位对其承办活动消防安全负主体责任，单位主要负责人为活动消防安全责任人；主办单位及其他参与活动的单位依照本条例规定履行消防安全职责。公安机关消防机构依法承担监管职责。

第二章  消防安全职责

第四条  承办单位应当履行下列消防安全职责：

（一）单位应当遵守消防法律、法规、规章（以下简称消防法规） ，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，对消防工作全面负责，履行消防安全职责，接受公安机关消防机构的消防监督检查，及时消除火灾隐患，保障消防安全；

（二）单位应当建立和落实逐级和岗位消防安全责任制，确定各级各岗位的消防安全责任人，对本级、本岗位的消防安全负责，层层落实消防安全责任；

（三）单位应当指定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工；

（四）单位应当在活动举办前报所属公安机关消防机构备案，并在活动举办前接受公安机关消防机构监督检查。

第五条  场所管理单位应当履行下列安全职责：

（一）指定专人负责展览期间的消防安全管理工作， 一般应为消防安全管理人或者专兼职消防安全管理人；

（二）向主办方（承办方）提供经消防验收合格和符合消防安全要求的展览场馆；

（三）确保场馆消防设施和器材完好、有效，加强消防控制中心的值班，发现异常情况及时处置；

（四）告知主办方（承办方）有关本场馆的展位布置、消防通道设施等方面的消防安全要求；

（五）每2 h进行一次防火巡查，重点检查安全疏散通道的畅通情况、现场消防设施是否正常，用电用火用气有无违章情况等，并做好记录；对巡查中发现的问题应及时通知主办方，要求及时改正；

（六）同一建筑物由两个单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共同的疏散渠道、安全出口、建筑消防设施和消防车道应进行统一管理。

（七）督促主办（承办）单位依照本指导意见要求履行备案职责。

第六条  举办群众性活动，承办者应当制订安全工作方案，方案包括下列内容：

（一）活动的时间、地点、内容及组织方式；

（二）安全工作人员的数量、任务分配和识别标志；

（三）活动场所消防安全措施；

（四）活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数；

（五）车辆停放、疏导措施；

（六）现场秩序维护、人员疏导措施；

（七）消防应急处置预案。

第七条  公安机关消防机构在活动消防安全监督管理工作中应当履行下列职责：

（一）制定活动消防安全保卫方案和突发事件应急处置预案；

（二）审核备案申请材料，实地勘验活动场所；

（三）在活动举办前，对活动场所组织专项安全检查，发现安全隐患的责令改正；

（四）在活动举办过程中，对安全工作的落实进行指导、监督和检查，发现安全隐患应当责令改正；

（五）对活动现场的工作人员进行宣传培训。

第八条  承办单位应当在活动举办前10个工作日应当向公安机关消防机构提交活动相关材料进行备案，具体提交材料如下：

（一）《群众性活动消防安全检查报告表》及承办者合法成立的证明以及安全责任人的身份证明；

（二）活动方案及其说明，2个或者2个以上承办者共同承办的，还应当提交联合承办的协议；

（三）活动消防安全管理制度；

（四）活动场所管理者同意提供活动场所的证明；

（五）消防应急处置预案；

（六）员工消防安全培训制度；

（七）舞台、展位搭建图纸（含平面布置图、立面图、效果图、电气结构图及装修材料使用说明等）；

（八）相关人员资格证（如设计或施工相关人员资格证、消防控制中心值班人员上岗证、筹展证、撤展证、电工证等）

（九）设计、施工单位相关资质证明；

（十）法律、法规规定需要提供的其他材料。

第三章   法律责任

第九条  承办单位违反本指导意见第四条规定和《中华人民共和国消防法》相关法律规定的，由公安机关消防机构或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改正的，由公安机关消防机构责令其停止或者部分停止大型活动，并根据《中华人民共和国消防法》第54条的规定，对危险场所采取临时查封措施，并通报公安治安管理部门及行业管理部门。

第十条  场所管理单位违反本指导意见第五条和《中华人民共和国消防法》相关法律规定的，由公安机关消防机构或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改正的，由公安机关消防机构责令其停止或者部分停止大型活动，并根据《中华人民共和国消防法》第54条规定，对危险场所采取临时查封措施，并通报公安治安管理部门及行业管理部门。

第四章   附则

第十一条  本指导意见自2015年4月1日起实施。

第十二条  本指导意见解释权归广州市公安消防局。

群众性活动消防安全检查报告表

| 活 动 基 本 情 况 |
| --- |
| 活动名称 |  |
| 起止时间 |  |
| 活动地点/线路 |  |
| 场地面积/里程 |  |
| 额定容量 |  |
| 拟发售票数 |  |
| 活 动 内 容 |  |
| 装修部位基本情况及材料使用情况 |  |

| 承 办 者 情 况 |
| --- |
| 名 称 |  |
| 安全责任人 |  | 职 务 |  |
|  |  | 身份证件 种类和号码 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职 务 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 场 所 管 理 者 情 况 |
| 名 称 |  |
| 主要负责人 |  | 职 务 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职 务 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 现场临时设施建筑物搭建单位情况 |
| 单位名称 |  |
| 企业类型 |  | 企业注册号 |  |
| 主要负责人 |  | 职 务 |  |
| 保 安 员 情 况 |
| 保安公司名称 |  |
| 主要负责人 |  | 职 务 |  | 总人数 |  |