南方医科大学消防安全管理暂行规定

第一章 总则

为贯彻落实"预防为主，防消结合"的消防工作方针，保障我校教学、医疗、科研和后勤等工作的顺利进行，杜绝火灾事故的发生，确保学校师生员工生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。

第二章 组织领导

第一条 消防安全管理工作实行“谁使用，谁主管，谁负责”的原则，在校长的统一领导下，落实由各级主管领导负责的逐级消防责任制度。

第二条 学校成立消防安全委员会，办公室设在保卫处，各附属医院在学校消防安全委员会领导下，成立相应的消防安全委员会。各学院及教辅机构要成立消防安全工作领导小组或消防小组。

第三条 各单位要高度重视消防安全管理工作，各级党委（组织）和领导要列入议事日程，切实抓紧抓好，做到“把消防安全工作与本单位其他重点工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，同时落实”。

第四条 校消防安全委员会的任务是：

一、贯彻落实国家颁布的消防工作的方针、政策、法令法规及上级机关有关消防工作的文件指示精神； 
　　二、制定全校消防安全管理制度及其管理措施，审批学校处级单位和各学院的消防组织机构及消防安全管理办法；
　　三、布置、督促、检查、总结全校消防工作，研究并整改重大火险隐患；
　　四、负责向上级机关以及消防部门报告工作。

第五条 学校消防安全委员会办公室，履行下列消防安全职责：

一、拟订学校消防安全年度工作计划、学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

二、监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况，组织管理志愿消防队等消防组织，组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

三、监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理，消防控制室是否按要求配备消防值班人员，是否持证上岗；

四、确定学校消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

五、监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业；

六、开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

七、依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作，组织制定灭火和应急疏散预案，定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

八、推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训；

九、校内各单位新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用、营业前消防行政许可或者备案手续的校内备案审查工作，督促其向公安机关消防机构进行申报，协助公安机关消防机构进行建设工程消防设计审核、消防验收或者备案以及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作；

十、建立健全学校消防工作及消防安全隐患档案；

十一、按照工作要求上报有关信息数据；

十二、协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第六条 各附属医院消防安全委员会的任务参照第四条执行。

第三章 各级主管领导的消防职责

第七条 学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作，履行下列消防安全职责：
　　一、认真贯彻国家颁布的消防方针、政策、法令法规及有关消防工作的文件、指示，把消防工作纳入领导工作的议事日程；
　　二、主持学校消防安全委员会工作，结合学校实际，建立消防安全责任制度，分工明确、责任清楚、奖罚分明；
　　三、批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开会议，研究、布置消防工作，对火险隐患整改措施的落实进行检查和督促；

四、督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

- 负责审批在消防工作中做出成绩者的奖励和造成事故者的惩处意见；
    六、负责向全校的教职工和学生进行消防安全教育，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

七、法律、法规规定的其他消防安全职责。

第八条 分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：

一、组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作；

二、组织制定消防安全年度工作计划；

三、督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测，确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

四、组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

五、协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。
　　第九条 各附属医院消防负责人的职责参照第七条执行。

第十条 各部、处、教辅机构及独立单位主管领导的消防职责是：在分管范围内，贯彻执行校消防安全管理制度。落实消防组织，建立消防安全责任制度，宣传消防安全知识，管理消防设施和灭火器材，领导消防安全检查，采取措施解决火险隐患，及时向校消防安全委员会报告消防安全的隐患问题和处理情况。

第十一条 各科、室消防负责人的职责是：
    一、认真贯彻执行校（院）消防安全管理规定，落实消防组织，建立消防安全责任制度，把消防安全的管理纳入日常工作；
　　二、对本单位的教职员工进行消防宣传教育，建立对重点场所、部位、特殊工种人员的消防安全培训考核制度；
　　三、对来本单位学习或工作的留学生、外教、进修生、委培生、外来暂住人口、工程队、临时工等人员加强消防安全教育和管理；
　　四、临时用火、增设火点和常用生产性用火点，要经校消防安全委员会办公室审查，填写《用火审批单》，经批准后方可施工和使用；
　　五、负责组织人员进行经常性的消防安全检查，研究解决火险隐患，制止一切违反消防规定的行为；
　　六、发生火警、火灾要及时报告市消防部门和校消防安全委员会，同时，积极组织人力进行扑救并协助有关部门查清情况；
　　七、管理本单位的消防设施、灭火器材。

第十二条 各班、组消防负责人的职责是：
　　一、负责本单位的消防安全，建立消防安全责任制度。具体贯彻落实校消防管理办法，带头遵守操作规程和技术要求规范；
　　二、管理好本单位的明火点、电气设备、油料和易燃易爆、毒麻危险品；
　　三、保管好消防设施和灭火器材，使之保持完好状态并学会使用；
　　四、坚持开展日常检查，发现隐患或事故及时解决或上报，发现起火首先要报警，同时应积极组织扑救。

第四章 消防安全责任制度

第十三条 各科室以上单位要根据具体实际情况，建立本单位的《消防安全责任制度》，并将该制度以书面形式悬挂或张贴在室内显要位置。同时，以书面形式报上一级主管领导备案。

第十四条 《消防安全责任制度》的内容大体包括有：消防负责人；消防组织；负责人的职责范围（负责宣传、管理、监督、检查、提出建议、措施、报告等）；责任目标（电源、火源、易燃易爆、剧毒剧麻等化学品、消防通道、工作或作业环境、贵重仪器设备等）；消防守则（做到"三懂、三会、三及时"、不违章用火用电、不违章存储使用易燃易爆等危险化学物品、保持消防通道畅通、保持环境清洁、看护贵重仪器设备等，爱护保管并学会使用消防设施、灭火器材，下班前和节假日前检查好门、窗、水、电、气等是否处于安全状态等）；单位；主管领导签字。

第十五条 "三懂"：
　　一、懂得本单位火灾危险性；
　　二、懂得本岗位预消防灾措施；
　　三、懂得本岗位火灾扑救方法。
　　　　"三会"：
　　一、会报警；
　　二、会使用消防器材；
　　三、会扑救初期火灾。
　　　　"三及时"：
　　一、及时发现；
　　二、及时报警；
　　三、及时扑救。

第十六条 各相关单位要根据有关规定和实际情况，建立岗位人员消防安全责任制。

第十七条 《岗位人员消防安全责任制》的内容包括：遵守本单位制定的《消防安全责任制度》、了解本岗位的安全状况及火灾危险性、认真遵守相关的操作规程和技术规范、交接班或下班前要严格检查并有安全文字记录、避免留下隐患过夜等。

第十八条 岗位人员包括有：电工、焊工、司炉工、木工、油工、仓库保管员、司机、汽车修理工、炊事员；值班员、门卫、宿舍管理员；实验室、化验室、礼堂、印刷厂、图书馆、档案馆、资料室的关键岗位人员等。

第五章 消防安全教育和培训

第十九条 学校将师生员工的消防安全教育和培训纳入学校消防安全年度工作计划。

消防安全教育和培训的主要内容包括：

一、国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

二、本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

三、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

四、报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

五、组织、引导在场人员疏散的方法。

第二十条 学校将采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法：

一、开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练；

二、根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容；

三、对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；

四、对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；

五、每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、广播、校内报刊开设消防安全教育栏目。

第二十一条 对重点要害部位、特殊工种人员以及经常接触火、电的人员进行专门教育，每年至少进行一次消防安全培训，增强他们的消防安全责任感。

第二十二条 学校下列单位（部位）列为学校消防安全重点单位（部位）：

一、学生公寓、食堂、教学楼、大礼堂（会议中心）、超市（市场）、宾馆（招待所）、幼儿园以及其它文体活动、公共娱乐等人员密集场所；

二、学校网络、广播电台、电视台等传媒部门和驻校内邮政、通信、金融等单位；

三、车库、加油站；

四、图书馆、展览馆、档案馆；

五、供水、供电、供气、供热等系统；

六、易燃易爆等危险化学物品的生产、充装、储存、供应、使用部门；

七、实验室、计算机房、电化教学中心和承担国家重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位，监控中心、消防控制中心；

八、学校保密要害部门及部位；

九、高层建筑及地下室、半地下室；

十、建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

十一、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位（部位）。

重点单位和重点部位的主管部门，应当按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责，设置防火标志，实行严格消防安全管理。

第二十三条 各相关的单位领导对新入校的学生、留学生、进修生、委培生、新调入的教职员工、外教及外来暂住人口、工程队、临时工等都必须进行消防安全教育。

第二十四条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

- 学校及各二级单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

二、专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

三、消防控制室的值班、操作人员（必须持证上岗）；

四、其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

第六章 消防安全检查和整改

第二十五条 学校每季度至少进行一次消防安全检查，检查的主要内容包括：

一、消防安全宣传教育及培训情况；

二、消防安全制度及责任制落实情况；

三、消防安全工作档案建立健全情况；

四、单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

五、火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

六、消防设施、器材配置及完好有效情况；

七、灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

八、其他需要检查的内容。

第二十六条 学校消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

第二十七条 各单位每月至少进行一次消防检查，根据检查结果填写《每月安全自查情况报告表》，于每月五日前将上月消防安全情况报学校消防安全委员会办公室。

第二十八条 校内消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

一、用火、用电有无违章情况；

二、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

三、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

四、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

五、消防安全重点部位的人员在岗情况；

六、其他消防安全情况。

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救，防火巡查应当填写巡查记录。

第二十九条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当督促单位立即整改：

一、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

二、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

三、占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

四、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

五、占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

六、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

七、常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

八、违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

九、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

十、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

十一、对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

十二、其他违反消防安全管理规定的行为。

第三十条 学校对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所指出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。

第三十一条 对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员。

第三十二条 火灾隐患尚未消除的，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第三十三条 火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

第七章  灭火、应急疏散预案和演练

第三十四条 各单位、消防安全重点单位（部位）应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

一、组织机构：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

二、报警和接警处置程序；

三、应急疏散的组织程序和措施；

四、扑救初起火灾的程序和措施；

五、通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

六、其他需要明确的内容。

第三十五条 学校实验室要有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报校消防安全委员会办公室备案。

第三十六条 校内消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。消防演练时应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第八章    奖 惩

第三十七条　在消防安全工作中有下列情况之一的单位和个人，学校将根据情况给予表彰和奖励：

- 防火安全宣传教育普及，消防安全措施落实，防火组织制度健全，火险隐患消除及时，消防器材设施保管完好，无火险事故，消防安全工作成绩突出的；

二、积极支援临近单位或居民扑救火灾，避免重大损失，有显著成绩的；

三、在扑救火灾中，抢救公共财产和人民生命财产表现突出的；

四、在防火工作中的其它方面做出突出成绩的；

第三十八条　有下列情况的，校消防安全委员会办公室可向学校消防安全责任人建议，根据情节轻重给以相应的行政处分：

一、违反“消防法”规定，不依照本规定落实消防工作的；

二、经校消防安全委员会办公室发出限期整改通知，迟迟不予整改的；

三、消防器材管理保护不善，长期不予维护保养，致使消防设备严重损坏的；

四、发生火灾事故，但未造成较大经济损失，也无人员伤亡的。

第三十九条　发生火灾事故，造成经济损失或人员伤亡，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十条　每年年终评比前，由校综合治理领导小组，对全校各院系、各单位的消防工作进行评审。经评审不合格的单位，取消当年评优评先的资格，同时取消对不合格单位消防安全责任人年终的一切奖励。

第九章    附   则

第四十一条　本规定由南方医科大学消防安全委员会办公室负责解释。

第四十二条　本规定自2014年8月1日起实行。